# 第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款及其他要求

第一部分：项目清单

| 包号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量（年） | 单价限价（元） | 最高限价（元） | 保证金数额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲保温毯 | 全身毯 | 张 | 120 | 300 | 276000 | 5500 |
|  |  | 下身毯 | 张 | 120 | 300 |  |  |
|  |  | 上身毯 | 张 | 240 | 300 |  |  |
|  |  | 截石位毯 | 张 | 120 | 500 |  |  |
|  |  | 儿科毯 | 张 | 60 | 400 |  |  |
|  |  | 麻醉复苏毯 | 张 | 120 | 400 |  |  |
| 2 | ▲荧光素纳检测试纸 | 1条/袋、10袋/盒 | 条 | 1000 | 4.5 | 65220 | 1300 |
|  | ▲泪液分泌试纸 |  | 张 | 360 | 2 |  |  |
|  | ▲软性亲水接触镜（治疗用绷带镜） | 连续配戴型 | 个 | 200 | 200 |  |  |
|  | ▲烫熨治疗贴 | 130mm*100mm*1片 | 片 | 1000 | 20 |  |  |
| 3 | ▲抗阻激励式肺量计（呼吸训练器） |  | 个 | 120 | 198 | 201920 | 4000 |
|  | ▲正压振动排痰器 |  | 个 | 120 | 918 |  |  |
|  | 多功能呼吸康复排痰阀- PEEP阀 |  | 个 | 340 | 200 |  |  |
| 4 | ▲医用高分子夹板 | 312（5cm*30cm） | 个 | 206 | 145元/个 | 149500 | 2900 |
|  |  | 420（10cm*50） |  | 107 | 280元/个 |  |  |
|  |  | 530（5cm*75cm） |  | 85 | 350元/个 |  |  |
|  |  | 630（15cm*75cm） |  | 75 | 400元/个 |  |  |
|  |  | 646（15cm*115cm） |  | 68 | 440元/个 |  |  |
| 5 | ▲揿针 | 直径：0.2mm 长度：0.3mm、0.6mm、0.9mm、1.2mm、1.5mm | 根 | 12000 | 9 | 108000 | 2150 |
| 6 | ▲智能供氧系统专用吸氧管 | B型 |  | 2700 | 55 | 148500 | 2970 |
| 7 | ▲导管固定装置 | 气管切开插管导管固定装置 | 个 | 100 | 48 | 52000 | 1030 |
|  |  | 鼻胃管导管固定装置 （单鼻/双鼻） | 个 | 1000 | 10 |  |  |
|  |  | 气管插管导管固定装置（面罩型） | 个 | 200 | 60 |  |  |
|  |  | 导尿管、引流管导管固定装置 | 个 | 500 | 36 |  |  |
|  |  | 头部引流管及颅内压监测探头导管固定装置 | 个 | 200 | 36 |  |  |
| 8 | ▲医用抗菌水凝胶 | I型 | 克 | 30000 | 0.96元/克 | 28800 | 550 |
| 9 | ▲宫腔型宫内节育器 | 20*22（中） | 支/盒 | 180 | 195 | 35100 | 700 |
| 10 | ▲高频手术电极（消融电极） |  | 个 | 140 | 150 | 21000 | 400 |
| 11 | ▲高频手术电极刀片 | 各型号 | 支 | 200 | 120 | 24000 | 450 |
| 12 | 一次性使用引流套管针 | 各型号 | 支 | 8 | 600 | 4800 | 90 |